## BODRUM
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI | [8 empty] | Sayfa |  | 1
[5 empty] | Tesisin adı: |  |  | VİLLA | [5 empty] | Kat |  | BODRUM KAT
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı Kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yük/Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba giren alan | k Isı İletim Kats. | Dt Sıcaklık farkı | Qo Zamsız Isı Kaybı | ZD Birleşik | ZW Kat Yükseklik | ZH Yön | Z Toplama | Top. Isı İhtiyacı
|  | cm | m | m | m2 | Ad | m2 | m2 | kcal/hm2oC | oC | kcal/h | % | % | % | 1+% | Qh=Qi+Qs
B01 +26°C DUŞ
DD1
DD2
İD
DP
İK
Ta
Dö
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 2.6 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
B02 +24°C S.O.
DD1
İD
DP
Ta
Dö
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 2.5 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
B03 +24°C HOBİ SALONU
DD1
DD2
DD3
İD
DP
İK
Dö
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 27.5 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
0
533.7252

## ZEMİN
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI | [8 empty] | Sayfa |  | 1
[5 empty] | Tesisin adı: | [8 empty] | Kat
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı Kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yük/Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba giren alan | k Isı İletim Kats. | Dt Sıcaklık farkı | Qo Zamsız Isı Kaybı | ZD Birleşik | ZW Kat Yükseklik | ZH Yön | Z Toplama | Top. Isı İhtiyacı
|  | cm | m | m | m2 | Ad | m2 | m2 | kcal/hm2oC | oC | kcal/h | % | % | % | 1+% | Qh=Qi+Qs
Z01 +24°C SALON
DD1
DD2
DD3
DP
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 32.4 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
Z02 +24°C MUTFAK
DD1
DD2
DP
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 13.8 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
Z03 +24°C HOL
DD1
DD2
DD3
İD
DP
İK
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 12.3 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
0

## NORMAL
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI | [8 empty] | Sayfa |  | 1
[5 empty] | Tesisin adı: |  |  | VİLLA | [5 empty] | Kat |  | NORMAL KAT
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı Kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yük/Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba giren alan | k Isı İletim Kats. | Dt Sıcaklık farkı | Qo Zamsız Isı Kaybı | ZD Birleşik | ZW Kat Yükseklik | ZH Yön | Z Toplama | Top. Isı İhtiyacı
|  | cm | m | m | m2 | Ad | m2 | m2 | kcal/hm2oC | oC | kcal/h | % | % | % | 1+% | Qh=Qi+Qs
N01 +26°C BANYO
DD1
İD
İD
DP
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 3.6 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
N02 +24°C Y.O.
DD1 |  |  | 3.5 | 3 | 10.5 | 1 | 1.62 | 8.88 | 0.39 | 27 | 93.5064
DP |  |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 1 | 0 | 1.62 | 2.2 | 27 | 96.228
[11 empty] | 189.7344 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 237.168
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 296.5572
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 3.6 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 533.7252
N03 +24°C Y.O.
DD1
DD2
DP
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 18 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
N04 +24°C Y.O.
DD1
DD2
DP
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 18 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
N05 +24°C S.O.
DD1
DP
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 7.2 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
N06 +26°C BANYO
İD1
İD2
Dö
Ta
İK
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 0 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
N07 +26°C BANYO
İD1
İD2
Dö
Ta
İK
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 0 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
N08 +24°C Y.O.
DD1
DD2
DP
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 14.4 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
N09 +24°C HOL
DD1
DD2
DK
DP
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 12.3 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
533.7252

## ÇATI
[5 empty] | ISI KAYBI HESABI | [8 empty] | Sayfa |  | 1
[5 empty] | Tesisin adı: |  |  | VİLLA | [5 empty] | Kat |  | ÇATI KATI
Tarih
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı Kaybı Hesabı |  |  |  | Zamlar
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yük/Genişlik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarılan Alan | Hesaba giren alan | k Isı İletim Kats. | Dt Sıcaklık farkı | Qo Zamsız Isı Kaybı | ZD Birleşik | ZW Kat Yükseklik | ZH Yön | Z Toplama | Top. Isı İhtiyacı
|  | cm | m | m | m2 | Ad | m2 | m2 | kcal/hm2oC | oC | kcal/h | % | % | % | 1+% | Qh=Qi+Qs
Ç01 +26°C BANYO
DD1
İD
İD
İK
Ta
Dö
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 0 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
Ç02 +24°C Y.O.
DD1
DD2
DP
Ta
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 4.8 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
Ç03 +24°C Y.O.
DD1
DD2
DP
Ta
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 4.8 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
Ç04 +24°C HOL
DD1
DD2
DP
Ta
[11 empty] | 0 | 15 | 5 | 5 | 1.25 | 0
|  |  | İnfilitrasyon kaybı Qs= S a.l.R.H.Dt.Ze | [11 empty] | QS= | 0
|  | a= | 2.5 | R= | 0.9 | Ze= | 1.2 | l= | 7.2 | H= | 1.13
[11 empty] | Toplam Isı Kaybı QT= |  |  |  |  | 0
0