## fizibilite
YOĞUŞMALI KAZAN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
 | Bina Tipi → | [6 empty] | 29w | 1795
[5 empty] | Konut | 1500
[5 empty] | İşyeri | 1300
[5 empty] | Otel (Kışlık) | 1800
[5 empty] | Otel (Yazlık) | 1000
1
[5 empty] | Konut | 1500
 | Sistem Isı İhtiyacı: |  | 25000 | kcal/h |  |  |  | 43w | 1975
| Yıllık Çalışma Süresi: |  | 1500 | saat/yıl |  |  |  | 60w | 2895
| Yıllık Enerji İhtiyacı: |  | 37500000 | kcal/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Sanayi | 8250 | kcal/m3 | 0.3 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (İst) | 8250 | kcal/m3 | 0.41 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (Ank) | 8250 | kcal/m3 | 0.41 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | LPG Propan-Sanayi | 11100 | kcal/kg | 1.49 | YTL/kg | EURO/kg | kg/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | LPG Propan-Konut | 11100 | kcal/kg | 1.76 | YTL/kg | EURO/kg | kg/yıl | EURO/yıl
2
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (İst) | 8250 | kcal/m3 | 0.41 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
 | Kazan Tipi →
| Kazan verimi: |  | 80%
[5 empty] | Standart kazan | 0.8
[5 empty] | Düşük sıcaklık kazanı | 0.93
1
[5 empty] | Standart kazan | 0.8
 | Yakıt Tipi →
| Kur: |  | 1.7 | YTL/€
| Yakıt Isıl Değeri: |  | 8250 | kcal/m3
| Yakıt Birim Fiyatı: |  | 0.41 | YTL/m3
| Yakıt Birim Fiyatı: |  | 0.24118 | EURO/m3
| Doğalgaz-Konut (İst) | için yıllık yakıt bedeli : | 1370.3209 | €/yıl
(Yıllık enerji ihtiyacı / (verim x yakıt ısıl değeri )) x yakıt birim fiyatı
[5 empty] | Tek duvar tipi yoğuşmalı | 0.25
[5 empty] | Kaskat yoğuşmalı | 0.3
[5 empty] | Döşeme tipi yoğuşmalı | 0.2
[5 empty] | SB815 Yoğuşmalı | 0.15
1
[5 empty] | Tek duvar tipi yoğuşmalı | 0.25
 | Uygulama →
| Tasarruf oranı: |  | 25%
| Tek duvar tipi yoğuşmalı | sistemde yıllık yakıt tasarrufu: | 342.5802 | €
| Tek duvar tipi yoğuşmalı | sistemin ilk yatırım maliyeti
 | Kazan modeli : | GB 112 60W
 | Kazan bedeli : | 1795
| Standart kazan | sistemin ilk yatırım maliyeti
 | Kazan modeli : | x
 | Kazan bedeli : | 1350
| Yoğuşmalı sistemin ilk yatırım farkı |  | 445 | €
Yoğuşmalı sistemin ilk yatırım farkını
| geri ödeme süresi |  | 1 | 1.7938
|  |  | 1 | 1.7938
Yoğuşmalı sistemin ilk yatırım maliyetinin tamamını
| geri ödeme süresi |  | 5 | 1.4379
|  |  | 5 | 1.4379
(Isıtma sezonunun 6 ay olacağı düşünülmüştür. Fikir vermek için hazırlanmıştır; işletme ve kullanma şartlarına göre hesaplanmalıdır.)